## FIZIKA
Prilog II: Obrazac troškovnika OPREMA FIZIKA
RB | Opis | Broj komada | Jedinič-na cijena bez PDV-a (u kn) | Ukup-na cijena bez PDV-a (u kn)
1 | PRIBOR FIZIKA IZ MEHANIKE I - Komplet sadržava višenamjenski pribor, polugu s pokazivačem, mjernu ljestvicu, koloturu s kukom, štap s osovinom, komplet prstena s kukom, dinamometar od 2 N, štapove promjera 250×10 mm spiralnu oprugu od 200 mm/8 N, fiksnu koloturu, pokretnu koloturu, blok od dviju kolotura, koloturni blok, dvije koloture, kuku za utege s prorezom, set utega s prorezom od 300 grama, posudice za vagu, dva seta od po 10 utega s duplom kukicom, uže, tračnicu duljine 200 mm, par postolja za tračnicu, klizač od 75 mm, te dvostruke i trostruke klizeće stezaljke. Komplet omogućuje minimalno slijedeće pokuse: opružna vaga polužna vaga dvostrana poluga jednostrana poluga pokretna kolotura fiksna kolotura koloturni blok, dvostruki u liniji koloturni blok, dvostruki, jedan uz drugi kotač i osovina | 1
2 | PRIBOR FIZIKA IZ MEHANIKE II - Komplet sadrži: koloturu, koloturni blok, komplet valjaka, magnete, štapne osovine, kosinu s magnetskom podlogom, polugu s osloncem i pokazivačem, mjerna ljestvica na štapu, par skalnih ploča, okretni dinamometri 1 N i 2 N, spiralna opruga (150mm), torzijski disk, set utega s prorezom (300gr), set utega s kukom (50gr), ravnalo s magnetskom podlogom i dva prilagodljiva pokazivača i konac. Omogućuje minimalno slijedeće pokuse: Hookeov zakon sila i protusila kosina određivanje težišta okretni moment slaganje i rastavljanje sila masa i težina | 1
3 | PRIBOR FIZIKA IZ DINAMIKE - Komplet omogućuje mjerenje: slobodan pad, kinetičke energije, ubrzanja, kosi hitac, sudar, akciju i reakciju, titranje i ostalo. U kompletu se nalazi V-log uređaj sa software. Komplet omogućuje minimalno pokuse: pravocrtno gibanje slobodni pad mjerenje gravitacijskog ubrzanja potencijalna i kinetička energija vodoravni i kosi hitac centralni elastični sudar elastični udarac količina gibanja akcija i reakcija prigušeno titranje prisilno titranje oscilator s njihalom | 1
4 | PRIBOR FIZIKA IZ ELEKTR.I MAG. - Komplet sadržava slijedeće: plastičnu ploču,komplet kuglica od stiropora, univerzalnu utičnicu, štapiće i krpice za trenje, magnetnu iglu s držačem i postoljem za okretanje, privjesak od bazgove srčike, mosni utikač, prekidač, žarulja i kučište, tinjalica, komplet baterija, stezaljke s utikačem, plastična čaša, bakrena žica, žica za žarenje, kablove, uzorke materijala, sitni materijal, motor s konopcem, električno zvono, magnetne štapiće, kolica, epruveta, željezne žice, kompase i rozete. Omogućuje izvođenje minimalno pokuse: električni naboji djelovanje električnih naboja električni strujni krug otvaranje i zatvaranje strujnog kruga magnetsko djelovanje električne struje električna vodljivost čvrstih tvari električna vodljivost tekućina spajanje izvora napona serijski spoj žarulja toplinsko djelovanje električne struje načelo rada elektromotora (magnetsko djelovanje na tvari;prevođenje magnetskog djelovanja;djelovanje sile među magnetima; lebdenje magneta;magnetiziranje električne žice;dijeljenje magneta;dokaz magnetskog polja model kompasa) | 1
5 | PRIBOR FIZIKA IZ ELEKTROSTAT. - Komplet sadržava izolirano postolje s terminalnim utorom, kuglu promjera 30 mm s utikaćem, pokretnu kuglu, cilindrićno njihalo, kutiju s kuglom i elektrodama, električni vrtuljak, papirnati kišobran, svijetleču ploču, zvono, štap za miješanje s utorom, par metalnih prstenova i metalne lančiće. Komplet omogućuje minimalno slijedeće pokuse: sila između dvaju nabijenih tijela elektroskop s listićima točka pražnjenja električni ples elektrostatički filtar zvona rotirajuća kugla svjetleća ploča | 1
6 | PRIBOR FIZIKA IZ GEOM.OPTIKE - Komplet uz primjenu lasera omogućuje prikaz slijedećih zakona optike: Hod zrake kroz konveksnu i konkavnu leću, hod zrake kroz prizmu, refleksija na ravnom i konveksnom zrcalu, lom svjetlosti i indeks loma. Uz komplet je potreban laser. | 1
7 | PRIBOR FIZIKA IZ TOPLINE - Komplet sadrži slijedeće: kalorimetar koji se sastoji od stiroporskog bloka s plastičnom čašom, poklopac koji održava toplinu s rupom za termometar, zapremina čaše 100ml, otpor zavojnice 5 ohma, radni napon 6V Komplet omogućuje minimalno slijedeće pokuse: mjerenje temperature zagrijavanje i hlađenje termičko ponašanje kapljevina termičko ponašanje plinova termičko ponašanje krutih tvari termička vodljivost termička vodljivost kapljevina bimetalni termometar toplinsko zračenje refleksija toplinskog zračenja apsorpcija toplinskog zračenja prijenos topline smjesa topline toplinski kapacitet vode specifični toplinski kapacitet krutih tvari isparavanje i kondenzacija destilacija iskorištavanje toplinske energije | 1
8 | PRIBOR FIZIKA ZA CENTRIPETALNU SILU | 1
9 | PRIBOR-ELEKTRIČNA STRUJA - Komplet je namijenjen za prikaz serijskih i paralelnih strujnih krugova, električni otpor, elektromagnet i ostalo. Komplet minimalno sadrži: bateriju, žaruljice, spojne žice, kvačice krokodilke, ploča za spajanje i ostali sitni materijal. | 1
10 | PRIBOR-MEH.TEKUĆ.I PLINOVA - Komplet je namijenjen za prikaz minimalno 27 osnovnih pokusa: odnosa vode i zraka, povećanja tlaka u tekućini, spojne posude, princip usisne cijevi, vodene struje, kompresiju i ekspanziju plinova, tlak tekućine i ostalo. Komplet sadrži više od 20 različitih dijelova: epruvete, U cijevi, čepove, zračni jastuk i plutajuće diskove. | 1
11 | PRIBOR MEHAN.KRUT.TIJELA - Komplet omogućava minimalno 15 pokusa efekta sile, mjerenja sile, sile trenja: Komplet sadrži: dinamometar, vaga s dva kraka, poluga s dva kraka, nepomična i pomična kolutura, nagibna ploha, utezi s kukicom i ostalo. | 1
13 | PRIBOR ZA ELEKTRIZIRANJE - Komplet sadrži vunenu krpicu, stakleni i polivinilski štap | 1
15 | PRIBOR ZA TLAK - Kadica, stolić za tlak i uteg od 2kg | 1
16 | PRIBOR-ŠIRENJE ZVUKOVA - Komplet je namijenjen za 8 osnovnih pokusa stvaranja zvuka, širenja zvuka, zvuka zraka i ostalo. Komplet sadrži: glazbenu kutiju, zvučnu vilicu, zvučne pločice, epruvete, žicu i ostale sitne dijelove. | 1
17 | KOMPLET ZA POKUSE IZ STRUJE | 1
18 | ELEKTRONIKA - Komplet sadrži elektroničke elemente za minimalno 48 osnovnih pokusa Sadrži diode, otpornike, fotootpornik, tranzistore, termostat, prekidač, svjetleći displej, Schmitov okidač, multivibratore | 1
19 | UČENIČKA VAGA S PLITICAMA | 1
UKUPNO:
ponuditelj:
U_____________________________2019.
ime i prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)
M.P.
(vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)